## 封-1 招标工程量清单
|  | 红河农场公司办公楼装修 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程
|  | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 红河农场公司办公楼装修 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程
|  | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 | 红河农场公司办公楼装修工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司 |  |  |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西农垦红河农场有限公司 | 广西农垦红河农场有限公司 |  | 造价咨询人: |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
本工程为红河农场公司办公楼装修工程，建设地点位于来宾市兴宾区蒙村，主要建设内容包括内外墙重新装修，更换门口等。 | 本工程为红河农场公司办公楼装修工程，建设地点位于来宾市兴宾区蒙村，主要建设内容包括内外墙重新装修，更换门口等。
二、编制依据： | 二、编制依据：
（1）施工图； | （1）施工图；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范》 | （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2013）>广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量计算规范>（GB50854～50862- | （GB50500-2013）>广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量计算规范>（GB50854～50862-
2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》； | 2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
（3）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套定额； | （3）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套定额；
（4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号）； | （4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号）；
（5）《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标 [2016]17号）； | （5）《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标 [2016]17号）；
（6）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)； | （6）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)；
（7）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。 | （7）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
（8）安全生产责任保险费：按桂建价[2024]2号自治区住房和城乡建设厅印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》计取，结算时按实际计取。 | （8）安全生产责任保险费：按桂建价[2024]2号自治区住房和城乡建设厅印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》计取，结算时按实际计取。
三、其他： | 三、其他：
1、按2025年《来宾市建设工程造价信息》来宾市2025年第3期（除税价），工程造价信息没有发布价格的材料参照广西区内其他城市信息价计取或当地市场询价计取。 | 1、按2025年《来宾市建设工程造价信息》来宾市2025年第3期（除税价），工程造价信息没有发布价格的材料参照广西区内其他城市信息价计取或当地市场询价计取。
2、暂估价维修门厅合页600元。 | 2、暂估价维修门厅合页600元。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 红河农场公司办公楼维修
1.2 | 红河农场公司办公楼附楼维修
1.3 | 红河农场公司办公楼院子维修
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 红河农场公司办公楼维修--拆除
1.1.2 | 红河农场公司办公楼维修--装饰
1.1.3 | 红河农场公司办公楼维修--安装
1.2.1 | 红河农场公司办公楼附楼维修--拆除
1.2.2 | 红河农场公司办公楼附楼维修--装饰
1.3.1 | 红河农场公司办公楼院子维修
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
红河农场公司办公楼维修--拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
红河农场公司办公楼维修--装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
红河农场公司办公楼维修--安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
红河农场公司办公楼附楼维修--拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
红河农场公司办公楼附楼维修--装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
红河农场公司办公楼院子维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
6 | 增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
红河农场公司办公楼维修--拆除
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | ㎡ | 30.00
1.拆除部位:墙面
2.抹灰层种类:水泥石灰砂浆
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 39.05
1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.龙骨及饰面种类:木板
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 8.46
1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.饰面材料种类:陶瓷地砖
4 | 011608002001 | 铲除内墙腻子 | ㎡ | 2339.28
5 | 011608002002 | 铲除外墙涂料 | ㎡ | 876.40
6 | 011608002003 | 铲除天棚面腻子 | ㎡ | 1164.06
7 | 011610001001 | 木门拆除 | 樘 | 39
8 | 011610002001 | 卫生间铝合金门拆除 | ㎡ | 3.04
9 | 011610001002 | 拆除木窗台板 | 块 | 40
10 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 11.34
1.运距1km
11 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 11.34
1.运距增加1km
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
12 | 011612002001 | 洗手盘拆除 | 组 | 3
拆除原有洗手盘
13 | 011613001001 | 吸顶灯拆除 | 套 | 29
拆除原有吸顶灯
14 | 011613001002 | 荧光灯拆除 单管 | 套 | 50
拆除原有荧光灯
| 2. | 2 建筑智能化设备拆除
15 | 011614002001 | 墙挂式监控设备箱拆除 | 台 | 4
拆除原有设备箱
16 | 011614001001 | 监控摄像设备拆除 | 台 | 8
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
拆除原有监控器
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送费
| 011709 | 二次搬运费
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
红河农场公司办公楼维修--装饰
分部分项工程
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
17 | 010507001001 | C20混凝土散水 随捣随光面 | ㎡ | 5.40
A.7 屋面及防水工程
18 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 5.22
A.9 楼地面工程
19 | 011108003001 | 门厅门口位置地砖翻修 | ㎡ | 7.52
A.10 墙、柱面工程
20 | 011203001001 | 零星修补抹灰 混合砂浆 | ㎡ | 30.00
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | ㎡ | 21.97
门厅更换外墙装饰板：更换镀锌管钢架，九厘板打底，铝塑板封面
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
22 | 011405001001 | 金属面油漆 | ㎡ | 129.47
1.构件名称:窗栅，手工除锈
2.油漆品种、遍数:防锈漆一遍，调和漆两遍
23 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | ㎡ | 2339.28
1.基层类型:抹灰面
2.施工方法:刮涂、刷涂
3.腻子种类:成品腻子粉
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
4.刮腻子遍数:2遍
5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
6.部位:内墙面
24 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | ㎡ | 1164.06
1.基层类型:抹灰面
2.施工方法:刮涂、刷涂
3.腻子种类:成品腻子粉
4.刮腻子遍数:2遍
5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
6.部位:天棚面
| 12. | A.12 门窗工程
25 | 010802001001 | 铝合金门 | ㎡ | 12.16
厕所铝合金门800*1900
26 | 010802004001 | 办公室防盗门 | ㎡ | 60.48
办公室钢质门900*2100
27 | 010802004002 | 会议室防盗门 | ㎡ | 5.88
会议室钢质门1400*2100
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
28 | 桂011701003001 | 竹制外装修脚手架 16m以内 双排 | ㎡ | 1133.94
| 011710 | 已完工程保护费
29 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 | ㎡ | 1164.06
红河农场公司办公楼维修--安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
30 | 030412001001 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内（走廊吸顶灯） | 套 | 17
直径30cm，36W，LED吸顶灯
31 | 030412001002 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内（办公室吸顶灯）？？？ | 套 | 12
直径48cm，80w，三色LDE吸顶灯
32 | 030412005001 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 | 套 | 50
40W LED灯管
B9 给排水、燃气工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
33 | 031004003001 | 台式洗脸盆 冷水 | 套 | 3
含不锈钢水龙头
34 | 031001006001 | DN50PVC-U塑料排水管 | m | 95.70
1.安装部位:空调排水管，沿外墙敷设
3.材质、规格:DN50PVC-U塑料排水管
4.连接形式:粘接
35 | 031001006002 | DN110PVC-U塑料雨水管 | m | 70.40
1.安装部位:屋面雨水管，沿外墙敷设
3.材质、规格:DN110PVC-U塑料排水管
4.连接形式:粘接
单价措施项目
红河农场公司办公楼附楼维修--拆除
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
36 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | ㎡ | 25.00
1.拆除部位:内墙面
2.抹灰层种类:水泥石灰砂浆
3.弃渣运距:2km
37 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 42.95
1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 金属面层
3.弃渣运距:2km
38 | 011608002001 | 铲除内墙面腻子 | ㎡ | 1012.72
39 | 011608002002 | 铲除天棚面腻子 | ㎡ | 720.00
40 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 2.04
1.运距1km
41 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 2.04
1.运距增加1km
单价措施项目
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送费
| 011709 | 二次搬运费
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
红河农场公司办公楼附楼维修--装饰
分部分项工程
A.10 墙、柱面工程
42 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 32.40
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
43 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | ㎡ | 1012.72
1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:成品腻子粉
3.刮腻子遍数:2遍
2.施工方法:刮、刷
3.腻子种类:成品腻子粉
4.刮腻子遍数:2遍
5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍
6.部位:内墙面
44 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | ㎡ | 720.00
1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:成品腻子粉
3.刮腻子遍数:2遍
2.施工方法:刮、刷
3.腻子种类:成品腻子粉
4.刮腻子遍数:2遍
5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍
6.部位:天棚
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
45 | 010901001001 | 修复屋顶女儿墙正脊 | m | 27.00
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
46 | 桂011701003001 | 竹制外脚手架 3.6m以内 双排 | ㎡ | 41.76
47 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 | ㎡ | 580.00
红河农场公司办公楼院子维修
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
48 | 010101003001 | 人工清理排水沟（渣土外运100米） |  | 10.20
49 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 108.60
1.土壤类别:三类土
2.弃土运距：2km
A.3 砌筑工程
50 | 010404001001 | 垫层 |  | 36.20
垫层材料种类、配合比、厚度:碎石10公分厚
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
51 | 010507001001 | C25砼地面 厚20公分 | ㎡ | 362.00
A.10 墙、柱面工程
52 | 桂011204007001 | 修补围墙瓷砖 | ㎡ | 2.10
工程量为暂估量，结算以现场实际为准
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
53 | 011405001001 | 金属面油漆 | ㎡ | 15.68
1.构件名称:大门，手工除锈
2.油漆品种、遍数:防锈漆一遍，调和漆两遍
54 | 011405001002 | 金属面油漆 | ㎡ | 69.38
1.构件名称:围墙栏杆，手工除锈
2.油漆品种、遍数:防锈漆一遍，调和漆两遍
| 2. | G.2 机械拆除工程
55 | 011602001001 | 拆除混凝土地面 |  | 54.30
1.拆除方式:机械拆除
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.构件名称:地面混凝土
56 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 54.30
1.运距1km
57 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 54.30
1.运距增加1km
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
| 011712 | 金属结构构件制作平台摊销
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
红河农场公司办公楼维修--拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
11 | 031801001002 | 环境保护费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
12 | 031801002002 | 文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
13 | 031801003002 | 安全施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
14 | 031801004002 | 临时设施费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
红河农场公司办公楼维修--装饰
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
红河农场公司办公楼维修--安装
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
红河农场公司办公楼附楼维修--拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
红河农场公司办公楼附楼维修--装饰
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
红河农场公司办公楼院子维修
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
红河农场公司办公楼维修--拆除
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 52.09 | 52.09 | 分部分项工程费及措施项目费
红河农场公司办公楼维修--装饰
1 | 暂列金额 | 600 | 600.00 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 335.16 | 335.16 | 分部分项工程费及措施项目费
红河农场公司办公楼维修--安装
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 25.43 | 25.43 | 分部分项工程费及措施项目费
红河农场公司办公楼附楼维修--拆除
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 15.21 | 15.21 | 分部分项工程费及措施项目费
红河农场公司办公楼附楼维修--装饰
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 110.35 | 110.35 | 分部分项工程费及措施项目费
红河农场公司办公楼院子维修
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 115.49 | 115.49 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
红河农场公司办公楼维修--拆除
1 | 暂列金额
| 红河农场公司办公楼维修--装饰 |  | 600 | 600.00
1 | 暂估金额 |  | 600 | 600.00
| 维修门厅大门合页 | 1 | 600 | 600.00
红河农场公司办公楼维修--安装
1 | 暂列金额
红河农场公司办公楼附楼维修--拆除
1 | 暂列金额
红河农场公司办公楼附楼维修--装饰
1 | 暂列金额 | 元
红河农场公司办公楼院子维修
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 600 | 600.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
红河农场公司办公楼维修--装饰
1 | 011407001001 | 外墙真石头漆 | ㎡ | 876.40
弹性外墙真石漆一底一中一面8~10年质保
包含人工、材料费，外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工艺
2 | 011105004001 | 微晶石踢脚线 | m | 58.40
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
红河农场公司办公楼维修--拆除
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
红河农场公司办公楼维修--装饰
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
红河农场公司办公楼维修--安装
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
红河农场公司办公楼附楼维修--拆除
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
红河农场公司办公楼附楼维修--装饰
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
红河农场公司办公楼院子维修
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 细砂 |  |  |  | 189.32
2 | 碎石 5～20mm |  |  |  | 108.74
3 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  |  | 510
4 | 乳胶漆 | kg |  |  | 13.88
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
5 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
6 |  | ◆材料◆
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
9 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
10 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
11 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
12 | 022705004 | 棉纱头 | kg
13 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
14 | 023101002 | 尼龙编织布 | ㎡
15 | 023102004 | 尼龙绑带 | 百根
16 | 023301001 | 草袋 | ㎡
17 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
18 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
19 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
20 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
21 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
22 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
23 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
24 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
25 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
26 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
27 | 030188004 | 射钉(枪钉) | 盒
28 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
29 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
30 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
31 | 031345001 | 钢锯条 | 根
32 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
33 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
34 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
35 | 031347004 | 铁砂布 | 张
36 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
38 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
39 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
40 | 040301001 | 砂(综合) | 
41 | 040301003 | 细砂 | 
42 | 040301004 | 中砂 | 
43 | 040301005 | 粗砂 | 
44 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
45 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
46 | 040902004 | 石灰膏 | 
47 | 040903001 | 石膏粉 | kg
48 | 040904003 | 滑石粉 | kg
49 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
50 | 050306001 | 周转板枋材 | 
51 | 050501008 | 胶合板 9mm | ㎡
52 | 052502006 | 锯木屑 | 
53 | 070103005.1 | 陶瓷墙面砖 400×400 | ㎡
54 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
55 | 091301001 | 铝塑板(室内) 3mm | ㎡
56 | 110904001.1 | 铝合金平开门不带亮(成品) | ㎡
57 | 112301001.1 | 钢防盗门(成品) | ㎡
58 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
59 | 130132001 | 油灰 | kg
60 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
61 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
62 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
63 | 130312002 | 大白粉 | kg
64 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
65 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
66 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
67 | 133509002 | 中性耐侯硅胶（500ml/支） | 支
68 | 133901001 | 防腐油 | kg
69 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
70 | 140702001 | 机油（综合） | kg
71 | 143305003 | 二甲苯 | kg
72 | 143309001 | 丙酮 | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
74 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
75 | 143506001 | 催干剂 | kg
76 | 143901001 | 乙炔气 | 
77 | 143906001 | 氧气 | 
78 | 144101005 | 建筑胶 | kg
79 | 144108001 | 乳白胶 | kg
80 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
81 | 144114001 | 密封胶 | kg
82 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
83 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
84 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
85 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
86 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
87 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
88 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
89 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
90 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
91 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
92 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
93 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
94 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个
95 | 291112001 | 接线盒 | 个
96 | 310313001 | 盾形琉璃瓦 | 块
97 | 310313007 | 琉璃脊瓦(8"光脊) | 块
98 | 341101001 | 水 | 
99 | 341105003 | 木柴 | kg
100 | 341508001 | 其他材料费 | 元
101 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
102 | 350307001 | 竹脚手杆(统级) | 根
103 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
104 | B-C.1 | 外墙真石头漆（外墙腻子+石头漆+罩面漆） 材料费 | 元
105 | B-C.2 | 微晶石踢脚线 材料费 | 元
106 | C00010160 | 其他材料费 | 元
107 |  | ◆配合比◆
108 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 | 
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
110 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
111 | 800501006 | 混合砂浆 1∶1∶6 | 
112 | 800501008 | 混合砂浆 1∶0.5∶3 | 
113 | 801101001 | 素水泥浆 | 
114 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
115 | 802106001 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | 
116 |  | ◆主材◆
117 | 172500000.1 | DN110PVC-U塑料排水管（含管件） | m
118 | 172504000.1 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管dn50mm(含管件) | m
119 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个
120 | 213301000.1 | 不锈钢水龙头dn15 | 个
121 | Z210901000.1 | 台式陶瓷洗脸盆 | 个
122 | Z250001001 | 成套灯具（灯条led 40w) | 套
123 | Z250001001.1 | 走廊直径30cm，36W，LED吸顶灯 | 套
124 | Z250001001.2 | 办公室直径48cm，80w，三色LDE吸顶灯 | 套
125 |  | ◆机械台班组成◆
126 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
127 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
128 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
129 | 341103001 | 电 | kW.h
130 | 994701003 | 停滞费 | 元
131 | 994701004 | 折旧费 | 元
132 | 994701005 | 大修理费 | 元
133 | 994701006 | 经常修理费 | 元
134 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
135 | 994701008 | 其他费用 | 元
136 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
137 | J00000001 | 折旧费 | 元
138 | J00000002 | 大修理费 | 元
139 | J00000003 | 经常修理费 | 元
140 | J00000005 | 停滞费 | 元
141 | J00000006 | 其他费用 | 元
142 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
143 |  | ◆机械◆
144 | 990101004 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.8] | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 工程名称:红河农场公司办公楼装修工程 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] | 台班
146 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
147 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
148 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
149 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
150 | 990705004 | 自卸汽车[装载质量5t] | 台班
151 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
152 | 991523003 | 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] | 台班
153 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班
154 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
155 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
156 | 994301001 | 电动空气压缩机[排气量0.3/min] | 台班
157 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
158 | 994701001 | 其他机械费 | 元
159 | J01010104 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
160 | J01060105 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
161 | J01120301 | 履带式液压岩石破碎机综合 | 台班
162 | J04010203 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班
163 |  | 合 计