内蒙古新城宾馆可燃气体报警器探头检定
委托检测项目询价采购文件
1、 供应商资格要求
1、具有在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格。（提供营业执照副本复印件）
2、具有国家认证的《检验检测机构资质认定证书》，在有效期内（提供资质证书扫描件）
3、具有内蒙古自治区市场监督管理局颁发的《计量授权证书》，在有效期内（提供授权证书扫描件）
4、具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；
5、供应商具有合法的税务登记，能够开具适用税率的正规增值税专用发票；（提供相关税务登记证）
6、供应商近三年内承担过同类项目的业绩不少于3份；（提供业绩合同扫描件）
7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的供应商人，不得参加同一合同项下的采购活动；
8、本次采购不接受联合体采购。  
以上材料需提供复印件加盖公章扫描上传至投标文件中，报名资料不全或不符合要求的均不予接收；证件复印件内容需与原件一致，否则不予接收。
二、检测内容及要求
1、检测内容
（1）对宾馆各厨房和动力中心86台可燃气体报警器探头提供检定检测服务；
（2）对检测不符合规范的可燃气体报警器探头进行维修恢复使用（与原有系统相匹配兼容）。
2、检测要求
（1）检测单位携带检测设备现场检测；
（2）检测完毕后，出具检定报告。
3、检测周期

（1）检测周期为2个工作日；

（2）出具报告时间为5个工作日。

4、检测规范

符合中华人民共和国国家计量检定规程《JJG693-2011》,城镇燃气报警控制器系统的检定。

三、项目预算金额：叁万捌仟柒佰元整（￥38700元）  
费用包括：检测费、人工费、维修费、交通费、保险费、报告费、税金等为本项目服务所需的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

四、付款方式：（1）合同签订后，5个工作日内支付合同价的50%；（2）检测、维修完毕，并出具检定报告后，5个工作日内支付合同价的50%。每次付款前，供应商应开具与付款金额一致的增值税专用发票。
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