## 封-1 招标工程量清单
|  | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目
|  | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目
|  | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司 |  |  |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西农垦黔江农场有限公司 | 广西农垦黔江农场有限公司 |  | 造价咨询人: |  | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司 | 广西港龙工程造价咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日 | 2025年05月27日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目，本工程位于广西农垦国有黔江农场内，建设内容包含道路硬化、水渠维修、管网铺设等。 | 一、工程概况：黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目，本工程位于广西农垦国有黔江农场内，建设内容包含道路硬化、水渠维修、管网铺设等。
二、编制依据： | 二、编制依据：
1、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标〔2015〕46号）等相关规范文件。； | 1、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标〔2015〕46号）等相关规范文件。；
2、广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各消耗量定额及其配套费用定额等； | 2、广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各消耗量定额及其配套费用定额等；
（1）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014版）； | （1）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014版）；
（2）《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011版）； | （2）《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011版）；
（3）《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2013版）； | （3）《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2013版）；
3、桂建标〔2023〕7号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》等。 | 3、桂建标〔2023〕7号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》等。
4、桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。 | 4、桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。
5、 其他现行计价文件。 | 5、 其他现行计价文件。
6、《来宾市建设工程造价信息》2025年第3期发布的信息价除税价。《来宾市建设工程造价信息》以外的材料价格参照市场信息。 | 6、《来宾市建设工程造价信息》2025年第3期发布的信息价除税价。《来宾市建设工程造价信息》以外的材料价格参照市场信息。
7、费率按中值计取。 | 7、费率按中值计取。
8、 安全生产责任保险费：按桂建价[2024]2号自治区住房和城乡建设厅印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》计取，结算时按实际计取。 | 8、 安全生产责任保险费：按桂建价[2024]2号自治区住房和城乡建设厅印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》计取，结算时按实际计取。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 城东分场二队水利维修工程
1.2 | 归侨分场水利维修及配套设施建设工程
1.3 | 岑山分场水利维修及场地硬化工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 黔江农场公司城东分场二队水利维修——拆除
1.1.2 | 黔江农场公司城东分场二队水利维修——维修
1.2.1 | 黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程—拆除
1.2.2 | 黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程--市政
1.2.3 | 黔江农场公司归侨分场八队涵洞口道路硬化工程
1.2.4 | 黔江农场公司归侨分场八队水利维修工程
1.2.5 | 黔江农场公司归侨分场九队蔗地排水工程
1.3.1 | 黔江农场公司岑山分场十队水利维修
1.3.2 | 黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
1.3.3 | 岑山分场十队队部场地硬化
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
黔江农场公司城东分场二队水利维修——拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
黔江农场公司城东分场二队水利维修——维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程—拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程--市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
黔江农场公司归侨分场八队涵洞口道路硬化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
黔江农场公司归侨分场八队水利维修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
黔江农场公司归侨分场九队蔗地排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
黔江农场公司岑山分场十队水利维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
岑山分场十队队部场地硬化
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
6 | 增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共10页 | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
黔江农场公司城东分场二队水利维修——拆除
分部分项工程
G.2 机械拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 10.10
1.拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除
2.构件名称:沟渠
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.80
1.拆除原有破损水渠砖墙
3 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 11.90
1.运距1km
4 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 11.90
1.运距增加1km
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送费
| 011709 | 二次搬运费
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
黔江农场公司城东分场二队水利维修——维修
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
5 | 010101003001 | 人工开挖渠底土方 |  | 1.92
6 | 010103001001 | 人工回填沟侧土方 |  | 16.00
A.3 砌筑工程
7 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 9.94
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第2页 共10页 | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 390×190×190
2.墙体类型:渠壁
3.墙体厚度:190mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
5.填充材料种类、强度等级:无
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 渠底C20混凝土垫层 |  | 3.36
A.10 墙、柱面工程
9 | 011203001001 | 渠壁1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚 | ㎡ | 74.00
A.7 屋面及防水工程
10 | 010903004001 | 渠道伸缩缝 建筑建筑油膏填缝 | m | 2.80
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
11 | 011702001001 | 基础 | ㎡ | 7.70
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
12 | 011705001001 | 履带式挖掘机 0.4内 场外运输费 | 台次 | 1
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程—拆除
分部分项工程
其他相关项目
13 | 041001001001 | 拆除路面 | ㎡ | 39.60
1.路面类型:水泥混凝土路面
2.厚度:200mm
14 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 切割路面 | m | 48.00
1.旧路面切割 5cm
15 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 0.08
拆除井砖墙240mm厚
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
| 041102 | 支架
| 041103 | 围堰
| 041104 | 便道及便桥
| 041105 | 洞内临时设施
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第3页 共10页 | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
| 041107 | 施工排水、降水
| 041108 | 其他工程
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程--市政
分部分项工程
土石方工程
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） |  | 40.32
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 60.48
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
18 | 040103001001 | 回填方（利用方） |  | 44.90
1.密实度:压实度≥95%
2.填方来源:原土
19 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 40.32
1.废弃料品种:原土
2.运距:1km
20 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 40.32
1.废弃料品种:原土
2.运距:1km
管网工程
21 | 040501004001 | 双波纹排水管8KN/m2 DN300 | m | 112.00
1.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层，厚度10cm
2.包裹机制石砂，覆盖管顶10cm
22 | 040504009001 | 砖砌箅式雨水口，单平箅（680x380）井深1.4m | 座 | 10
1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:承重型铸铁雨蓖400*700mm
2.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌页岩标准砖 240×115×53
3.井内壁采用1:2水泥砂浆抹面
4.混凝土强度等级:C25
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第4页 共10页 | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
23 | 040203007001 | 水泥混凝土 雨蓖周边硬化 | ㎡ | 19.20
1.雨蓖周边硬化c25砼
2.厚度15cm
24 | 040202011001 | 管沟面层级配碎石 | ㎡ | 6.72
1.碎石10cm厚，60cm宽
25 | 040203007002 | 恢复水泥混凝土路面 | ㎡ | 36.00
C25混凝土20cm厚
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
| 041102 | 支架
| 041103 | 围堰
| 041104 | 便道及便桥
| 041105 | 洞内临时设施
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
| 041107 | 施工排水、降水
| 041108 | 其他工程
黔江农场公司归侨分场八队涵洞口道路硬化工程
分部分项工程
道路工程
26 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 52.80
27 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 37.68
1.废弃料品种:土方
2.运距:1km
28 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 279.48
29 | 040202011001 | 碎石基层 | ㎡ | 279.48
1.石料规格:级配碎石
2.厚度:10cm
30 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 266.00
1.混凝土强度等级:碎石 GD40 自拌砼，C25，人工拉毛
2.厚度:20cm
3.塑料薄膜养生
4.伸缩缝间距5米
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第5页 共10页 | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
31 | 060104011001 | 培路肩 | ㎡ | 50.40
1.宽度40cm
2.厚度30cm
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
32 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
33 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
黔江农场公司归侨分场八队水利维修工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
34 | 010101003001 | 人工清理渠道内土方（土方就地堆放于甘蔗地头） |  | 62.70
35 | 010101003002 | 新建渠道土方开挖 |  | 277.20
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.弃土运距:就地堆放
36 | 010101003003 | 挖掘机开挖庶地排水沟（土方就地堆放甘蔗地头） |  | 200.00
A.3 砌筑工程
37 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 69.52
1.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 390×190×190
2.墙体类型:渠壁
3.墙体厚度:190mm
4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5
5.填充材料种类、强度等级:无
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
38 | 010501001001 | 渠底C20混凝土垫层 |  | 23.77
A.10 墙、柱面工程
39 | 011201001001 | 渠道1:2.5水泥砂浆抹面 | ㎡ | 455.00
A.7 屋面及防水工程
40 | 010903004001 | 渠道伸缩缝 | m | 10.40
1.缝宽:20mm
2.嵌缝材料种类:建筑油膏
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第6页 共10页 | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
41 | 011702001001 | 基础 | ㎡ | 47.36
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
黔江农场公司归侨分场九队蔗地排水工程
分部分项工程
土石方工程
42 | 040101002001 | 挖掘机开挖蔗地排水沟 |  | 270.72
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
43 | 040103001001 | 回填方（利用方） | ㎡ | 195.00
1.密实度:压实度≥95%
2.填方来源:原土
管网工程
44 | 040501001001 | 混凝土管 | m | 6.00
1.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层，厚度10cm
2.人机配合下管，预制砼dn400mm
45 | 040303002001 | C25混凝土全包管道 |  | 2.49
道路工程
46 | 040202011001 | 10cm厚级配碎石路面 | ㎡ | 96.36
47 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 |  | 0.12
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
| 041102 | 支架
| 041103 | 围堰
| 041104 | 便道及便桥
| 041105 | 洞内临时设施
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
48 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4 | 台·次 | 1
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第7页 共10页 | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 041107 | 施工排水、降水
| 041108 | 其他工程
黔江农场公司岑山分场十队水利维修
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
49 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 24.00
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.弃土运距:就地堆放
50 | 010103001001 | 回填管沟土方方 |  | 24.00
51 | 010101003002 | 清理渠道内泥土 |  | 80.00
52 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 |  | 10.50
1.挖掘深度:0.5m
2.弃淤泥、流砂距离:就地堆放
A.3 砌筑工程
53 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1.50
1.零星砌砖名称、部位:破损渠道修补
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
54 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 6.84
1.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 390×190×190
2.墙体类型:加高渠壁
3.墙体厚度:190mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
5.填充材料种类、强度等级:无
55 | 010404001001 | 管顶砂垫层 |  | 4.40
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
56 | 010501001001 | 波纹管垫层 |  | 0.90
1.混凝土种类:普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
57 | 010501001002 | 管顶混凝土路面 |  | 3.00
1.混凝土种类:普通混凝土
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第8页 共10页 | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.混凝土强度等级:C25
A.10 墙、柱面工程
58 | 011201001001 | 渠道1:2.5水泥砂浆抹面 | ㎡ | 120.00
| 0405 | 管网工程
59 | 031001006001 | 8KN/m2 DN300双壁波纹管敷设 | m | 30.00
A.7 屋面及防水工程
60 | 010902001001 | 渠道干铺防渗膜 | ㎡ | 840.00
聚乙烯薄膜6丝（250g)
61 | 011502001001 | 热镀锌扁铁压条 | m | 338.33
热镀锌扁铁（30*3*250mm)，射钉固定
| 1. | G.1 人工拆除工程
62 | 011604002001 | 铲除渠道破损抹灰 | ㎡ | 54.00
63 | 011601001001 | 毛石渠壁拆除 |  | 0.45
单价措施项目
| 011709 | 二次搬运
64 | 桂011709001001 | 水泥砂浆二次运输 |  | 18.60
65 | 桂011709001002 | 小型空心砌块二次运输 | 千块 | 1.35655
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
66 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 29.50
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.弃土运距:就地堆放
A.3 砌筑工程
67 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 3.23
1.零星砌砖名称、部位:加高渠壁及修补渠壁
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
68 | 010501001001 | 渠道底板砼 |  | 2.40
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第9页 共10页 | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.混凝土种类:普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
A.10 墙、柱面工程
69 | 011201001001 | 渠道1:2.5水泥砂浆抹面 | ㎡ | 76.00
A.7 屋面及防水工程
70 | 010902001001 | 渠道干铺防渗膜 | ㎡ | 1900.00
聚乙烯薄膜 6丝（250g)
71 | 011502001001 | 热镀锌扁铁压条 | m | 590.83
热镀锌扁铁（30*3*250mm)，射钉固定
单价措施项目
| 011709 | 二次搬运
72 | 桂011709001001 | 水泥二次搬运 | t | 1.814
73 | 桂011709001002 | 碎石二次搬运 |  | 1.98
74 | 桂011709001003 | 砂二次搬运 |  | 4.60
75 | 桂011709001004 | 标准砖二次搬运 | 千块 | 1.781
岑山分场十队队部场地硬化
分部分项工程
场地硬化工程
76 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 790.00
77 | 040202011001 | 级配碎石基层 | ㎡ | 790.00
1.石料规格:底层级级配碎石
2.厚度:8cm
78 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 790.00
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:10cm
3.锯缝：间距5米一道
4.塑料膜养生
79 | 041001003001 | 拆除基层 | ㎡ | 600.00
人工拆除预制街砖
80 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 158.00
挖掘机装载
4.5自卸式汽车,运距1km
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第10页 共10页 | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
| 041102 | 支架
| 041103 | 围堰
| 041104 | 便道及便桥
| 041105 | 洞内临时设施
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
81 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
82 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
| 041107 | 施工排水、降水
| 041108 | 其他工程
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
黔江农场公司城东分场二队水利维修——拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
黔江农场公司城东分场二队水利维修——维修
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程—拆除
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程--市政
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
黔江农场公司归侨分场八队涵洞口道路硬化工程
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
黔江农场公司归侨分场八队水利维修工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
黔江农场公司归侨分场九队蔗地排水工程
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
黔江农场公司岑山分场十队水利维修
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
19 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
岑山分场十队队部场地硬化
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
黔江农场公司城东分场二队水利维修——拆除
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.13 | 2.13 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司城东分场二队水利维修——维修
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 22.07 | 22.07 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程—拆除
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.39 | 2.39 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程--市政
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 78.31 | 78.31 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司归侨分场八队涵洞口道路硬化工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 71.93 | 71.93 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司归侨分场八队水利维修工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 143.33 | 143.33 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司归侨分场九队蔗地排水工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 14.88 | 14.88 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司岑山分场十队水利维修
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 62.72 | 62.72 | 分部分项工程费及措施项目费
黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 59.11 | 59.11 | 分部分项工程费及措施项目费
岑山分场十队队部场地硬化
1 | 暂列金额 | 30000 | 30000.00 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 140.7 | 140.70 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
黔江农场公司城东分场二队水利维修——拆除
1 | 暂列金额
黔江农场公司城东分场二队水利维修——维修
1 | 暂列金额
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程—拆除
1 | 暂列金额
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程--市政
1 | 暂列金额
黔江农场公司归侨分场八队涵洞口道路硬化工程
1 | 暂列金额
黔江农场公司归侨分场八队水利维修工程
1 | 暂列金额
黔江农场公司归侨分场九队蔗地排水工程
1 | 暂列金额
黔江农场公司岑山分场十队水利维修
1 | 暂列金额
黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
1 | 暂列金额
| 岑山分场十队队部场地硬化 |  | 30000 | 30000.00
1 | 暂估价 | 项 | 30000 | 30000.00
| 岑山分场标识牌 | 项 | 30000 | 30000.00
| 合 计 |  | 30000 | 30000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
黔江农场公司岑山分场十队水利维修
1 | 030412008001 | 太阳能路灯 | 套 | 4
材质：6米灯杆，Q235钢材
光源：50W新款LED灯具
尺寸：总高6m，上口径60，下口径130，壁厚2.3mm左右
12V系统：太阳能板100W+60AH锂电池（每天可通宵亮灯或者12小时，7-10个阴雨天）
工艺：热镀锌灯杆，整体抛光打磨后，喷优质户外塑或氟碳漆
防护等级：IP65
法兰：250*250*10mm厚
地笼：180*180*16*500mm高
此项单价包含灯杆、光源、预埋件、税费、运费、安装
黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
1 | 010510003001 | 预制钢筋砼梁拉锚 | 根 | 21
2 | 030412008001 | 太阳能路灯 | 套 | 2
材质：6米灯杆，Q235钢材
光源：50W新款LED灯具
尺寸：总高6m，上口径60，下口径130，壁厚2.3mm左右
12V系统：太阳能板100W+60AH锂电池（每天可通宵亮灯或者12小时，7-10个阴雨天）
工艺：热镀锌灯杆，整体抛光打磨后，喷优质户外塑或氟碳漆
防护等级：IP65
法兰：250*250*10mm厚
地笼：180*180*16*500mm高
此项单价包含灯杆、光源、预埋件、税费、运费、安装
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
黔江农场公司城东分场二队水利维修——拆除
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
黔江农场公司城东分场二队水利维修——维修
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程—拆除
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
黔江农场公司归侨分场八队生活区排水工程--市政
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
黔江农场公司归侨分场八队涵洞口道路硬化工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
黔江农场公司归侨分场八队水利维修工程
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
黔江农场公司归侨分场九队蔗地排水工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
黔江农场公司岑山分场十队水利维修
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
黔江农场公司岑山分场十一队水利维修
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
岑山分场十队队部场地硬化
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 5 | 407.08
2 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 5 | 433.63
3 | 砂(综合) |  |  | 5 | 192.23
4 | 中砂 |  |  | 5 | 192.23
5 | 粗砂 |  |  | 5 | 182.52
6 | 机制砂 |  |  | 5 | 125
7 | 碎石 5～20mm（混合料） |  |  | 5 | 108.74
8 | 碎石 5～20mm |  |  | 5 | 108.74
9 | 碎石 5～20mm |  |  | 5 | 108.74
10 | 碎石 5～40mm（混合料） |  |  | 5 | 111.65
11 | 碎石 5～40mm |  |  | 5 | 111.65
12 | 碎石 5～40mm |  |  | 5 | 111.65
13 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 485
14 | 国V汽油 92# | kg |  | 5 | 9.67
15 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.91
16 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.95
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000701000 | 市政人工 | 元
4 | 000701000 | 市政人工 | 元
5 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
6 |  | ◆材料◆
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
10 | 020901001.1 | 聚乙烯薄膜 6丝（250g) | ㎡
11 | 020901001.1 | 聚乙烯薄膜 6丝（250g) | ㎡
12 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
13 | 023301001 | 草袋 | ㎡
14 | 023301002 | 草袋 | 条
15 | 023301003 | 草袋片 | 片
16 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
17 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
18 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
19 | 032104003 | 钢丝网(综合) | ㎡
20 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
21 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
22 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
23 | 040301001 | 砂(综合) | 
24 | 040301004 | 中砂 | 
25 | 040301005 | 粗砂 | 
26 | 040302001.1 | 机制砂 | 
27 | 040502003 | 碎石 5～20mm（混合料） | 
28 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
29 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
30 | 040502004 | 碎石 5～40mm（混合料） | 
31 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
32 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
33 | 040701006 | 石屑 | 
34 | 040902004 | 石灰膏 | 
35 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
36 | 041507003 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 041507003 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
38 | 041507007 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
39 | 041507007 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
40 | 041507011 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
41 | 041507013 | 砼空心砌块配块 | 
42 | 041507013 | 砼空心砌块配块 | 
43 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
44 | 050306002 | 周转枋材 | 
45 | 050306003 | 周转板材 | 
46 | 120305002.1 | 热镀锌扁铁（30*3*250mm) | m
47 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
48 | 143520001 | 隔离剂 | kg
49 | 341101001 | 水 | 
50 | 341101001 | 水 | 
51 | 341105003 | 木柴 | kg
52 | 341508001 | 其他材料费 | 元
53 | 341508002 | 其他材料费 | 元
54 | 350102001 | 钢模板 | kg
55 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
56 | 360107002 | 铸铁雨水井梳条 400×750 | 套
57 | 370501001 | 油浸枕木 | 
58 | B-C.1 | 6米灯杆太阳能路灯 材料费 | 元
59 |  | ◆商品砼◆
60 | 043114002 | 碎石 GD31.5 商品砼 δ4.5 | 
61 |  | ◆配合比◆
62 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
63 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
64 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
65 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
66 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
67 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
68 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
69 | 802102007 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | 
70 | 802102008 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C25 | 
71 | 802102012 | 碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C20 | 
72 | 802104013 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20 | 
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 802104043 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 | 
74 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
75 | 802108017 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
76 |  | ◆主材◆
77 | 020501001 | 橡胶圈 | 个
78 | 020501001 | 橡胶圈 | 个
79 | 040907001 | 三合土（天然级配） | 
80 | 040907001 | 三合土（天然级配） | 
81 | 172506002.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管8KN/m2 dn300 | m
82 | 172506002.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管8KN/m2 dn300 | m
83 | 172902000.1 | 钢筋混凝土排水管DN400 | m
84 |  | ◆机械台班组成◆
85 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
86 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
87 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
88 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
89 | 341103001 | 电 | kW.h
90 | 994701003 | 停滞费 | 元
91 | 994701004 | 折旧费 | 元
92 | 994701005 | 大修理费 | 元
93 | 994701006 | 经常修理费 | 元
94 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
95 | 994701008 | 其他费用 | 元
96 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
97 | J00000001 | 折旧费 | 元
98 | J00000002 | 大修理费 | 元
99 | J00000003 | 经常修理费 | 元
100 | J00000005 | 停滞费 | 元
101 | J00000006 | 其他费用 | 元
102 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
103 |  | ◆机械◆
104 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] | 台班
105 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
106 | 990101011 | 履带式液压单斗挖掘机 合资机型,斗容量1.25 | 台班
107 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] | 台班
108 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 工程名称:黔江农场公司本部分场水利维修及配套设施建设项目 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
110 | 990506004 | 三滚轴整平机 功率75kW | 台班
111 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
112 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
113 | 990701005 | 履带式推土机[功率90kW] | 台班
114 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
115 | 990704010 | 载货汽车[装载质量15t] | 台班
116 | 990705003 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班
117 | 990707002 | 平板拖车组[装载质量10t] | 台班
118 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
119 | 990712002 | 平地机 功率120kW | 台班
120 | 990712002 | 平地机[功率120kW] | 台班
121 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
122 | 991302002 | 振动压路机[工作质量8t] | 台班
123 | 991302005 | 振动压路机[工作质量15t] | 台班
124 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
125 | 991308001 | 手扶振动压实机 工作质量 1t | 台班
126 | 991316001 | 切缝机 | 台班
127 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
128 | 993301002 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1.0 合资机型 | 台班
129 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
130 | J01010104 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
131 | J01060105 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
132 | J01120301 | 履带式液压岩石破碎机综合 | 台班
133 | J04010203 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班
134 |  | 合 计