## Sheet2
零星维修物资采购控制价/核价单
序号 | 项目名称 | 品牌 | 技术参数 （规格、型号等） | 图例 | 单位 | 数量 | 备注
1 | LED投光灯 | 亚明 | 400W |  | 盏 | 4
2 | 塑料波纹管 |  | PE-AD25 (内径20mm） |  | 米 | 50
3 | 电缆 | 上上电缆 | RVV3*2.5 |  | 米 | 300
4 | 红蓝灯 | 温州荣骏 | RJ-200X-3 |  | 盏 | 3
5 | 钢板 |  | 长宽：6M*1.5M，厚：6MM |  | 张 | 2
6 | 镀锌角铁 |  | 4CM*4CM |  | 米 | 48
7 | 空气能 | 格力、海尔 | 格力或海尔（10匹），数量1套.原有的空气能加热主机老化需要更换新机及多功能控制箱（温度传感器、水位传感器、控制面板）和现场安装 。其它配件可以利用。如：保温水箱、循环泵、增压泵、管路 |  | 套 | 1 | 含安装、辅材(管件/阀门/保温/减震/过滤器/线材）
8 | 大扭力电动扳手 | 牧田 | 998NM,二电一充 |  | 套 | 1
9 | 电瓶 | 天能 | 6-EVF-100 |  | 只 | 6
10
11
12 | 汇总(含税 13 %）