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招标人：芜湖市城市泊车建设管理有限公司
2025年9月23日
-

询价内容及要求
项目编号：whcbjk2025013
项目名称：芜湖市车驾管服务中心园区空调维保（全包）服务采购

一、基本概况：
本项目位于芜湖市，鸠江区，汤沟镇，芜湖市车驾管服务中心园区；维保标的为园区内各形式空调系统（含各类中央空调、分体式柜机空调、分体式挂机空调、热交换等特殊形式空调系统）及其子系统、相关附属设备设施。
附件：
1、《芜湖市车驾管服务中心园区空调维保（全包）服务采购信息表》
2、《芜湖市车驾管服务中心园区空调维保（全包）服务采购设备统计表》（具体数量以实地实物为准）。
二、项目控制价：
120000元/年。
三、中标方式：
有效报价的最低价中标（申报金额低于10000.00元的报价视为放弃报价）。
四、投标响应期限：
自本询价文件发出之日起10个工作日。
五、合同履行期限：
自合同签订之日起3年，采用1+1+1模式。
六、资金来源：
□省级财政资金,□市本级财政资金,□县区级财政资金,■企业自筹资金,□其他（请说明资金来源及比例）：100%。
七、询价内容：
[bookmark: _GoBack]对芜湖市车驾管服务中心园区所有空调进行定期巡检、故障维修、清洗保养、材料保管、设备维护、冷媒管维护、保温材料布置、相关管道维护等；并对空调问题进行维修及必要零部件更换（零配件更换含压缩机、内外机、蒸发器、冷凝器、内外机电机、内外机塑料件、内外机微电脑板、主控板、内外机风叶、风轮、四通阀、运行电容、制冷剂、冷媒管、空调支架更换等一切配件）。本次报价应包含合同期内空调安全检修、应急维修、零配件更换和系统日常维护等全部费用（维修费、保养费、器材费、设备费、材料费、人工费、税金、运输费、机械费、文本及检验检测等），招标单位不再支付维保费用以外任何费用。
以上维保内容中标单位均需做好台账及各类材料保管工作，配合中标单位及使用单位完成各类材料生成以满足费用支付及检查的需要。
八、维保要求：
1、中标单位在接到园区使用单位通知后，3小时内响应并当天安排人员到达现场，针对故障原因进行维修和处理。
2、为园区使用单位操作人员提供相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。
3、中标单位每季度对本项目所含空调进行安全检查，并出具检查报告，由园区使用部门签字确认。每季度提交维保记录及总结报告，每年度按园区使用单位要求提交空调年度报告，编制空调管理台账（包含空调位置、规格、型号、空调运行状态等信息，并每月更新台账）。
4、清洗要求：中标单位对本项目所含空调每半年一次空调过滤网清洗，每年一次深度清洗（含过滤器）；需按照园区使用单位要求制定清洗、维护计划。每次清洗完成后需园区使用单位签字确认，除集中清洗外如有清洗需求需按园区使用单位要求完成。
5、中央空调、分体空调维护保养按内容分为：日常维修、季度检查，须根据园区使用单位要求形成维保台账，并出具检查报告由园区使用单位签字确认,定期提交维保记录及定期总结报告。
6、中标单位每年需对本项目所含空调问题进行检查，如空调支架是否生锈、外机是否松动等内容，如有问题立即更换维修，并形成安全检查维修记录台账，中标单位进场前及每年合同续签前需对本项目所含空调进行全面安全检查及检修工作。
7、在维保期内，所有因空调故障产生的零部件更换及维修费均包含在本次维保合同内，保证在维保服务期内空调正常运转、设备完好。
8、对进出风口渗漏做定期排查，做好疏通排水。对空调及附属设备管路做好日常维护，对冷媒管保温棉及铝壳做到破损及时更换。
9、在对空调进行巡查检修时，发现冷媒压力不足的，进行补充，补充完后确保设备制热制冷及运转正常。
10、中标单位在维保施工前，需制定合理规范的安全施工措施，操作人员需购买人身意外保险。现场安排安全员，相关安全责任由中标单位负责，招标单位不承担连带责任。
11、如发生人为偷盗损坏，中标单位巡查人员应及时处理、追回损失，招标单位不承担任何责任。
12、入场前维修：中标单位入场前实地踏勘检查出场地内维保内容需维修的，也包含在本次报价中（相关维修费分摊在未来三年合同价中），具体费用由维修或更换设备器材的所属建筑使用单位承担。入场前维修完成后，中标单位应默认所有设备设施完好、功能正常，招标单位不再额外支付维修费用。
13、中标单位对上述维保内容应配合招标单位委托的物业履行管理职能，招标单位委托的物业有权对中标单位进行基本的监督和管理。
九、投标人资质：
1、投标单位有实质履行本项目所列维保内容的能力，有履行本项目所需资质及人员。
2、投标单位营业执照有制冷剂，有制冷设备安装资质，有危险化学品经营许可证。
3、投标单位履职人员具有相关专业技术知识及工作经验。
十、投标人资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、独立法人资格：■是，□否；
4、投标单位有以下情况之一即不满足本项目招标需求：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的。
5、本项目单位要求：请各意向单位根据各自公司实际情况合理报价、慎重报价，中标单位要满足业主需求。
十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息：
名称：芜湖市城市泊车建设管理有限公司　　
地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道皖江财富广场A1号楼四楼　　　　
联系方式：0553-2835291　
2.项目联系方式（请于工作日工作时间联系）：
项目联系人：胡工、蒋工　　　电话：0553-5958108
3.项目勘察现场联系人（请于工作日工作时间联系）：
物业经理：杨女士            电话：18155333787
注：所有潜在意向投标单位可在投标前自行联系项目勘察现场联系人并自行安排时间开展项目现场勘察工作，招标单位不单独组织现场勘察。

芜湖市城市泊车建设管理有限公司
2025年9月23日



