| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6路大流量纯铜本色分水器 （日丰） | 套 | 6 | 390 | 2340.00 |
| 分水器纯铜本色套阀（日丰） | 套 | 6 | 160 | 960.00 |
| ppr32热水管（日丰） | 根 | 20 | 38 | 760.00 |
| ppr32弯头 | 个 | 36 | 2 | 72.00 |
| ppr32内活 | 个 | 12 | 10 | 120.00 |
| 1寸焊接单丝头 | 个 | 12 | 3 | 36.00 |
| 生料带 | 卷 | 10 | 2 | 20.00 |
| 麻 | 捆 | 1 | 10 | 10.00 |
| 膨胀螺栓 | 根 | 24 | 1 | 24.00 |
| 大口径铜闸阀（埃美柯） | 个 | 12 | 35 | 420.00 |
| 600型暖气片（学栋） | 柱 | 82 | 30 | 2460.00 |
| 大口径铜闸阀（埃美柯） | 个 | 16 | 35 | 560.00 |
| 暖气丝堵 | 个 | 8 | 3 | 24.00 |
| 暖气跑风堵 | 个 | 8 | 3 | 24.00 |
| 跑风 | 个 | 8 | 3 | 24.00 |
| 暖气钩 | 根 | 24 | 2 | 48.00 |
| ppr32外活接（日丰） | 个 | 12 | 10 | 120.00 |
| PPR32补芯活接（日丰） | 个 | 12 | 10 | 120.00 |
| PPR32弯头 | 分 | 20 | 2 | 40.00 |
| 生料带 | 卷 | 10 | 2 | 20.00 |
| 麻 | 捆 | 1 | 10 | 10.00 |
| 气包垫 | 个 | 36 | 0.5 | 18.00 |
| ppr32热水管（日丰） | 根 | 16 | 38 | 608.00 |
|  |  |  | 合计 | 8838.00 |