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	单位
	数量
	单价
	金额

	6路大流量纯铜本色分水器 （日丰）
	套
	6
	390
	2340.00 

	分水器纯铜本色套阀（日丰）
	套
	6
	160
	960.00 

	ppr32热水管（日丰）
	根
	20
	38
	760.00 

	ppr32弯头
	个
	36
	2
	72.00 

	ppr32内活
	个
	12
	10
	120.00 

	1寸焊接单丝头
	个
	12
	3
	36.00 

	生料带
	卷
	10
	2
	20.00 

	麻
	捆
	1
	10
	10.00 

	膨胀螺栓
	根
	24
	1
	24.00 

	大口径铜闸阀（埃美柯）
	个
	12
	35
	420.00 

	600型暖气片（学栋）
	柱
	82
	30
	2460.00 

	大口径铜闸阀（埃美柯）
	个
	16
	35
	560.00 

	暖气丝堵
	个
	8
	3
	24.00 

	暖气跑风堵
	个
	8
	3
	24.00 

	跑风
	个
	8
	3
	24.00 

	暖气钩
	根
	24
	2
	48.00 

	ppr32外活接（日丰）
	个
	12
	10
	120.00 

	PPR32补芯活接（日丰）
	个
	12
	10
	120.00 

	PPR32弯头
	分
	20
	2
	40.00 

	生料带
	卷
	10
	2
	20.00 

	麻
	捆
	1
	10
	10.00 

	气包垫
	个
	36
	0.5
	18.00 

	ppr32热水管（日丰）
	根
	16
	38
	608.00 

	
	
	
	
	

	
	
	
	合计
	8838.00 



