
 温泉水箱加热系统配置表

参数如下：                                                            

	序号
	设备名称
	型号
	主要性能参数
	单位
	数量
	备   注

	1
	 板式换热器
	
	800KW不锈钢S304
	台
	1
	水龙王 

	2
	热水循环泵
	
	流体不锈钢
	台
	1
	200T南方泵

	3
	控制柜
	
	配套
	台
	1
	 

	4
	无缝钢管
	
	一次热源管
	项
	1
	

	5
	无缝钢管
	
	二次循环管
	项
	1
	

	6
	阀门止回阀软接头仪表等
	
	配套
	套
	1
	

	7
	电缆桥架配管
	
	电源电缆及控制电缆
	项
	1
	

	8
	槽钢
	
	板换、水泵底座、支架、托架等
	组
	1
	

	
	
	
	
	
	
	


